GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI SISTEMI PREFABBRICATI MODULARI PRESSO IL SITO ARCHEOLOGICO DI ADULIS IN ERITREA - CIG BC36D5CA32 CUP D35H20000200006

| OPERATORE ECONOMICO | XXX |
| --- | --- |
| Tipologia societaria | XXX |
| P.IVA/Codice fiscale | 000 |
| Forma di partecipazione alla procedura | XXX |

RELAZIONE TECNICA

- Sommario

1.	Qualità costruttiva dei moduli prefabbricati	3

2.	Prestazioni termo-climatiche dell’involucro	3

3.	Sistema di ventilazione	3

4.	Sistema di autosufficienza energetica	3

5.	Sistema idrico e gestione reflui	3

6.	Layout funzionale del Polo Sostenibile di Formazione e Ricerca	3

7.	Logistica di trasporto e installazione	3

8.	Facilità di manutenzione	3

9.	Piano di assistenza tecnica	3

10.	Robustezza per ambienti severi	3

11.	Sostenibilità ambientale	4

12.	Qualità complessiva della soluzione progettuale	4

# Qualità costruttiva dei moduli prefabbricati

D1.1 qualità dei materiali strutturali e delle finiture;

D1.2 trattamenti anticorrosione e protezione per ambiente marino;

D1.3 robustezza e resistenza strutturale dei moduli;

D1.4 durabilità complessiva e ciclo di vita della struttura.

# Prestazioni termo-climatiche dell’involucro

D2.1 isolamento termico delle pareti e delle coperture;

D2.2 sistemi di schermatura solare e riduzione dei carichi termici;

D2.3 soluzioni passive di ventilazione naturale.

# Sistema di ventilazione

D3.1 efficienza energetica dei sistemi di climatizzazione;

D3.2 ridondanza e affidabilità degli impianti;

D3.3 filtrazione dell’aria contro polveri e sabbia.

# Sistema di autosufficienza energetica

D4.1 dimensionamento e qualità dell’impianto fotovoltaico;

D4.2 capacità e tecnologia dei sistemi di accumulo;

D4.3 integrazione con generatori di backup.

# Sistema idrico e gestione reflui

D5.1 capacità e affidabilità dei sistemi di stoccaggio acqua;

D5.2 sistemi di trattamento delle acque e gestione dei reflui.

# Layout funzionale del Polo Sostenibile di Formazione e Ricerca

D6.1 organizzazione degli spazi tra alloggi, servizi e uffici;

D6.2 funzionalità dei percorsi e accessibilità;

# Logistica di trasporto e installazione

D7.1 piano logistico di esecuzione internazionale;

D7.2 tempi e semplicità di montaggio in sito.

# Facilità di manutenzione

D8.1 accessibilità agli impianti tecnologici;

D8.2 modularità dei componenti e ricambi.

# Piano di assistenza tecnica

D9.1 organizzazione del servizio di assistenza;

D9.2 disponibilità ricambi e tempi di intervento;

D9.3 formazione del personale utilizzatore.

# Robustezza per ambienti severi

D10.1 resistenza a polveri e sabbia;

D10.2 resistenza alla salsedine;

D10.3 affidabilità degli impianti in condizioni climatiche estreme.

# Sostenibilità ambientale

D11.1 efficienza energetica complessiva del campo base;

D11.2 riduzione dei consumi idrici;

# Qualità complessiva della soluzione progettuale

D12.1 coerenza tecnica della soluzione proposta;

D12.2 integrazione dei sistemi tecnologici.